# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万吨高效土壤改良剂、营养土项目

建设单位（盖章）：安徽省馨顺生物科技有限公司

编制日期：           二〇二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨高效土壤改良剂、营养土项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-340402-04-01-174939 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡馨元 | 联系方式 | 18098695899 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内 |  |  |
| 地理坐标 | （117度08分5.293秒，32度43分21.770秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南市大通区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 0.92% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地 面积（m2） | 3313.56 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 排放废气无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标的建设项目; 不展开. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目洗车废水、喷淋废水回用于生产，不排放，生活污水间接排放。; 不展开. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 未超过临界量; 不展开. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不展开. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不展开. |
| 规划情况 | 规划名称：《上窑工业聚集区控制性详细规划》 审批部门：淮南市人民政府 审批文号：淮府秘〔2017〕128号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响报告书； 审查文件名称：关于淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见； 审批部门：淮南市生态环境局（原淮南市环境保护局） 审批文号：淮环复[2011]74号 跟踪评价：淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响跟踪评价报告书 审查文件名称：关于淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函 审批部门：淮南市生态环境局 审批文号：/ |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 （1）与《淮南市大通区上窑工业集聚区控制性详细规划》相符性分析 本项目选址位于淮南市大通区上窑工业集聚区，属于规划的工业用地范畴，符合淮南市大通区上窑工业集聚区控制性详细规划要求。因此，本项目建设符合淮南市大通区上窑工业集聚区控制性详细规划要求。 （2）本项目与集聚区主导产业相容性分析 集聚区规划主导产业为：精细化工、纺织服装、机械电子和新型材料。园区目前入住的企业包括生态保护和环境治理业、废弃资源综合利用、化学原料和化学品制造业等。拟建项目属于固体废物治理，本项目不在园区限制类和禁止类清单中，与周边项目兼容性较好。 2、与规划环评及审查意见相符性分析 表1-1 与《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响报告书》以及审查意见的相符性分析表 序号; 《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响报告书》以及审查意见; 本项目建设情况; 符合性分析. 1; 工业集聚区产业定位：精细化工、纺织服装、机械电子、新型材料; 本项目为固体废物治理，不属于主导产业，亦不属于禁止类和限制类，属于允许类。; 符合. 2; 提高入区项目技术含量，采用先进的清洁生产工艺和设备。不符合国家产业政策、环保政策、集聚区主导产业的项目不得入区，严格控制高污染、高耗能、高水耗的项目入区; 本项目生产工艺先进，污染治理措施处于先进、可靠水平；项目符合“产业结构调整指导目录”的相关要求，满足国家产业政策及环保政策要求；本项目厂内喷淋废水、洗车废水回用于生产，不属于高污染、高能耗和高水耗的企业; 符合. 3; 排水采取雨水分流制。上窑镇污水处理厂建成前，各入驻企业污水自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求; 目前上窑工业集聚区污水处理厂已建成，采用调节沉淀+SBR反应器+消毒池处理工艺，总设计污水处理能力3000m³/d。本项目采取雨污分流，厂内喷淋废水、洗车废水回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后达到上窑工业集聚区污水处理厂接管标准后排入上窑工业集聚区污水处理厂，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河; 符合. 4; 按照循环经济要求，提供工业固废的综合利用率，严禁企业随意弃置; 本项目产生的一般固体废物为生活垃圾、不可降解物、废布袋、一般废包装物。不可降解物、废布袋、一般废包装物外售处置，生活垃圾交由园区环卫部门统一清运，危险废物委托资质单位处理。; 符合. 5; 注重工业区内的生态环境建设。落实《报告书》提出的生态保护措施; 本项目在施工期对建设过程产生的环境影响提出了可靠、有效的防治措施；在运营期对项目生产产生的环境影响提出了可靠、有效的防治措施; 符合. 6; 总量控制指标按淮南市环保局核定的主要污染物新增排放容量要求执行; 本项目有组织废气污染物主要为硫化氢、氨、颗粒物，颗粒物按淮南市环保局核定的主要污染物新增排放容量要求执行；项目外排废水主要为生活污水，接管至上窑工业集聚区污水处理厂，无需单独申请总量控制指标; 符合. 7; 加强环境监督管理，完善环境管理机构，落实工业集聚区环境管理目标、管理制度和监测措施; 本项目进行严格的环境管理制度，企业内部设置专人负责环境管理内容; 符合. 3、与《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见相符性分析 表1-2与《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见相符性分析表 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性分析. 1; 二、规划实施过程中环境问题分析：跟踪评价认为，上窑工业集聚区在基础设施建设、功能分区、局部用地布局、环境管理等方面仍存在一些问题，主要表现为入区企业未完全按规划的功能分区入驻，区内部分用地性质与规划不符，现状部分产业布局合理性不足，集聚区自身的环境管理和监测计划尚未完全开展，集聚区应急预案尚未编制。; 本项目位于工业聚集区的东北侧，在主导风向的下方向，利用了园区的空置工业厂房，所在用地为二类工业用地，用地性质符合，制定了定期自主监测计划，监测项目涉及废气、噪声和废水，本环评要求企业编制环境应急预案。; 符合. 2; 三、整改要求：跟踪评价对下一步规划实施环境管理提出了相关整改要求： 1、建议尽快启动集聚区新一轮总体规划的编制工作，服装纺织、精细化工可不作为主导产业发展，新材料产业调整为建筑材料制造产业； 2、建议在集聚区南部设置防护隔离带，减少对南侧规划的居住用地的影响；高压线走廊两侧区域维持现状，不再新建厂房和办公区，同时增加空地区域的绿化。 3、加快推进集聚区工业废水管网建设进度，确保园区废水100%纳管。 4、按照本次跟踪评价报告中内容要求建立常规环境监测体系，落实园区内大气、地下水、土壤、噪声跟踪监测计划。 5、加快制定园区环境风险应急预案；设置应对突发环境污染事故的应急环境监控系统等，定期开展环境风险应急预案演练。督促部分企业尽快完成排污许可申领工作。 6、鼓励企业开展清洁生产审核工作，进一步提高清洁生产水平。; 本项目属于“N7723固体废物治理”，不属园区禁止和限制进入的项目；拟建项目周边500m无环境敏感点，运营过程中产生废气均已得到妥善处里；厂内喷淋废水、洗车废水回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后达到上窑工业集聚区污水处理厂接管标准后排入上窑工业集聚区污水处理厂，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河；本环评要求企业制定环境风险应急预案，在发生实际排污前申领排污许可证; 符合. |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第四十二类鼓励类中第10条鼓励项：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，故项目属于鼓励类项目；2024年12月24日，淮南市大通区发展和改革委员会对该项目进行备案，项目代码为2412-340402-04-01-174939， 因此建设项目符合国家以及地方产业政策的要求。 3、项目地周边环境概况及选址合理性分析 项目地东侧、西侧、北侧、南侧均为园区入驻企业，为建材类和工贸类企业，无食品、医药企业。项目地周边500米范围内无居住小区、学校、无医院，周围无名胜古迹和重点文物保护单位等敏感点，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设、运营没有制约因素；周边无对企业、环境要求高的行业，与本项目不冲突。项目建设完成后，企业在严格落实各项环保措施，其所排放的废气、废水、噪声等污染均能达到国家相应的污染物排放标准。 综上，项目选址与周边环境相容，项目选址可行。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于淮南市大通区工业园区，根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》，大通区生态红线面积为37.83km2，主导功能为生物多样性维护，离本项目最近的生态红线片区为高塘湖，距离为700m，淮南市大通区工业园区不在生态保护红线范围内。因此符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线及环境分区管控 ①环境空气：根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》可知，淮南市PM2.5不达标，因此淮南市区域为环境空气质量不达标区。根据《淮南市“十四五”生态环境保护规划》，对于区域大气环境治理采取的措施主要有：超低排放等污染治理技术改造；集中供热、燃煤锅炉替代、落后产能升级淘汰等能源结构优化工程；重点行业烟气脱硫脱硝和加油站、油罐车、储油库油气回收与治理工程，有机化工、表面涂装、包装印刷等行业、有机化工和医药化工园区、煤化工基地挥发性有机物综合整治。通过采取以上措施，到2025年，臭氧上升趋势等到遏制，PM2.5浓度持续下降，完成省下达的任务，环境空气质量总体改善。 根据淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集-淮南市大气环境分区管控图，本项目位于重点管控区内（附图6）。 表1-4 与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办[2022]49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目位于受体敏感重点管控区，上年度淮南市PM2.5不达标，本项目对生产过程中产生的粉尘进行针对性的处理，在采取评价提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均可做到达标排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值，大气污染物实施“倍量替代”，满足重点管控区管控要求。. ②地表水环境：根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，淮河干流水质状况为优。根据淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集-淮南市水环境分区管控图，本项目位于工业污染重点管控区（附图7）。 表1-5 与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水生态环境保护“十四五”规划》（淮环通[2022]97号）对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 本项目严格落实上述文件要求，生活污水依托厂区现有化粪池后进入上窑工业聚集区污水处理厂处理，喷淋废水、洗车废水回用不外排。. ③土壤及地下水：根据淮南市生态环境分区管控成果动态更新图集-淮南市土壤环境风险分区管控图，本项目位于建设用地污染风险重点管控区（附图8）。 表1-6 与土壤环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《生态环境部关于进一步加强重金属污染防控的意见》等要求，防止土壤污染风险。; 本项目产生的一般固废以及危险废物均进行安全处置，其中危险废物暂存于危废仓库内，定期委托有危废处理资质的企业处理。. （3）资源利用上线 本项目营运过程中会消耗一定量的电源、水资源，本项目年消耗自来水1683m³，电100万千瓦时，则单位GDP能耗为0.0204吨标准煤/万元，低于安徽省平均水平0.468吨标准煤/万元，万元工业增加值用水量0.2805立方，低于《安徽省水利发展“十四五”规划》中24.192m³的约束性要求。 故本项目符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入清单 项目位于安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内，属于上窑工业集聚区。 根据《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响报告书》，淮南市大通区上窑工业集聚区负面清单如下： ①国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求的建设项目不得进入集聚区。 ②污水排放量大的印染、化工等建设项目不得进入集聚区。 ③不符合集聚区环境保护目标的项目不得进入集聚区。 ④不符合《淮河流域水污染防治暂行条例》和《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求的建设项目不得入驻集聚区。 本项目属于N7723固体废物治理，根据《淮南市大通区上窑工业集聚区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，项目不属于集聚区优先鼓励类项目、限制发展、禁止发展类项目，属于允许类。根据《淮南市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不属于禁止类、限制类和不符合空间布局要求活动的退出要求范围。 5、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知相符性分析 表1-7 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知相符性分析 意见内容; 本项目情况; 符合性. (四)坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤洗选产能;有序引导高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目为营养土生产，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. (五)加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备;逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目为营养土生产，不属于重点行业落后产能; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 项目不涉及含VOCs原辅材料和产品; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目使用电加热，本项目不涉及煤炭消费; 符合. （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目使用电加热，项目不涉及燃煤锅炉; 符合. （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目使用电加热，不涉及工业窑炉; 符合. 6、与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]03号）的符合性分析 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号），“污泥处置是指处理后污泥的消纳过程，处置方式有土地利用、填埋、建筑材料综合利用等。”“鼓励符合标准的污泥进行土地利用。污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥土地利用主要包括土地改良和园林绿化等。鼓励符合标准的污泥用于土地改良和园林绿化。”“污泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）的规定和有关标准要求。”“污泥用于盐碱地、沙化地和废弃矿场等土地改良时，泥质应符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》（CJ/T291）的规定。”“污泥农用时，污泥必须进行稳定化和无害化处理，并达到《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）等国家和地方现行的有关农用标准和规定。” 本项目主要利用污泥生产营养土、土壤改良剂，属于对污泥的土地利用处置，本项目通过利用污泥、废弃资源等一般固废为原料生产营养土、土壤改良剂，项目生产工艺主要采用高温厌氧发酵等无害化和稳定化工艺进行发酵灭菌处理，可以达到《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）等国家和地方现行的有关农用标准和规定，最后产品若用于泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）的规定和有关标准要求。若用于盐碱地、沙化地和废弃矿场等土地改良时，泥质应符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》（CJ/T291）的规定。 因此，项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 安徽省馨顺生物科技有限公司成立于2024年12月24日，主要从事营养土及土壤相关产品的研发与生产，现投资6000万元，租赁淮南市虎泉电动车制造有限公司空置厂房3313.56㎡，购置发酵罐、破碎机等设备，建设3条高效土壤改良剂、营养土生产线，项目建成后，可年产7万吨营养土及3万吨土壤改良剂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（部令第16号）规定，本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 项目环评类别判别情况表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别. 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、 生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥） 采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 本项目处理对象主要为污泥。因此，根据环境影响评价类别，本项目需编制环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类情况如下。 表2-2 项目排污许可类别判定情况表 排污许可类别 项目类别; 环境影响评价类别. 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十五、生态保护和环境治理业 77. 103; 环境治理业 772; 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一 般工业固体废物贮存、处置（含焚烧 发电）的; /; /. 本项目属于专业从事一般工业固体废物（污泥）处置利用的。因此，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于重点管理，项目建成后应及时完成排污许可手续。 2、项目建设规模及内容 项目建设内容如下表： 表2-3 主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 主要布置发酵罐、粉碎机、筛分机等生产设备，建设营养土、土壤改良剂生产线，形成年产10万吨营养土、土壤改良剂的生产能力; 厂房租赁现有，设备新增. 辅助工程; 办公室; 位于厂区北侧，建筑面积约100m2，用于员工现场办公。; 依托. 储运工程; 原材料库; 位于生产车间西南侧，面积约600㎡，用于污泥等原辅料贮存，其中污泥暂存区面积为300㎡。; 依托. 成品库; 位于生产车间东北侧，面积约200m2，用于营养土、土壤改良剂等成品储存。; 依托. 公用工程; 给水系统; 用水由园区市政给水管网提供。; 依托现有管网. 排水系统; 采用雨污分流、污污分流制。雨水接入园区市政雨水管网；喷淋废水、清洗废水设污水处理站处理后回用不外排，生活污水经化粪池后接入市政污水管网进上窑工业聚集区污水处理厂集中处理。; 雨水、生活污水管网、化粪池依托现有. 供电系统; 由市政供电管网提供，年用电量约100万kw.h; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池后接入市政污水管网进上窑工业聚集区污水处理厂集中处理；洗车废水、喷淋废水回用于生产。; 依托. 废气处理; - 加料废气、筛分破碎废气经集气罩收集至布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 新建. - 发酵废气、污泥暂存废气密闭收集至生物除臭塔处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。. 噪声处理; 优先选取低噪声设备，合理布设设备，加强设备维护、加强厂区周边绿化等措施。; 新建. 固废处理; 一般工业固废设一般固废暂存间（15m2，车间内西侧）收集后，综合处理；危险废物设危废仓库（5m2，车间内西侧）收集暂存后，交有危废资质的企业处置。; 新建. 土壤、地下水防渗工程; 按分区防渗要求，落实不同区域的防渗措施；其中重点防渗区包括：危废仓库、沉淀池、污泥暂存区；一般防渗区包括：原料仓库、成品仓库、一般固废暂存间等; 新建. 环境风险; 制定突发环境事件风险应急预案、应急管理计划，定期开展员工安全培训，配备消防、应急材料等。; 新建. 3、产品方案 （1）产品规模 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 设计生产能力; 含水率; 产品规格; 年运行时数（h）. 营养土; 7万吨/年; 35%; 25kg/袋; 7920. 土壤改良剂; 3万吨/年; 30%; 25kg/袋; 7920. （2）产品介绍 营养土是园林、路桥边坡植被护坡专用营养土或基材，一般情况由有机肥、稳定剂、控释肥料、植物生长调节剂等组成。本项目所产营养土由城市生活污水处理厂污泥、秸秆等废弃物制备而成，外观为纤维状、颗粒状、胶体状、海绵状或絮状固体，含水率30~40%。营养土参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T24188-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-1009）和《污泥制备的园林绿化营养土》（T/CAXE046-2021）的相关要求中相关限值后才能用于生产，土壤改良剂与营养土成分相似，其产品质量均参考营养土相关指标执行，具体见下表： 表2-2 营养土相关指标及限值 养分和生物学指标及限值. 序号; 指标; 限值. 1; 总养分[总氮（以 N 计）+总磷（以 P2O5 ）+总钾（以 K2O 计）]%; ≥2.00. 2; 有机质含量%; ≥10.00. 3; 粪大肠菌群菌值; ≥0.01. 4; 蠕虫卵死亡率%; >95.0. 其他理化指标及限值. 序号; 指标; 限值. 1; PH; 酸性土壤（PH<6.5）; 中性和酸性土壤（PH≥6.5）. 6.5~8.5; 5.5~7.8. 2; 含水率%; <40.0. 3; 密度/（mg/m3）; <1.35. 4; 阴离子交换量/(mol/kg）; ≥10.0. 5; 发芽指数（GI）/%; >70.00. 6; 硼/（mg/kg 干污泥）; <150. 7; 矿物油（mg/kg 干污泥）; <3000. 8; 苯并（a）芘/（mg/kg 干污泥）; <1.5. 9; 可吸入有机卤化物（AOX）（以 CI 计）/（mg/kg 干污泥）; <500. 重金属指标限值. 序号; 控制项目; B类营养土. 酸性土壤（PH<6.5）; 中性和酸性土壤（PH≥6.5）. 1; 总镉（mg/kg 干污泥）; ≤1.00; ≤1.20. 2; 总汞（mg/kg 干污泥）; ≤1.20; ≤1.50. 3; 总铅（mg/kg 干污泥）; ≤350; ≤450. 4; 总铬（mg/kg 干污泥）; ≤250; ≤250. 5; 总砷（mg/kg 干污泥）; ≤40.0; ≤35.0. 6; 总镍（mg/kg 干污泥）; ≤100.0; ≤150. 7; 总锌（mg/kg 干污泥）; ≤450; ≤500. 8; 总铜（mg/kg 干污泥）; ≤350; ≤400. 备注：本项目生产的营养土仅用于道路绿化带、工厂附属绿化带、防护林等，因此重金属指标限值级别按 B类营养土执行。. 项目营养土主要用途为园林（非果林）苗圃培养、公路、铁路、河岸和矿山等工程建设的植被恢复，主要去向为以上工程项目采购，不作为农肥。 本次评价要求建设单位应根据污泥来源对营养土成分进行产品质量检验；不能达标的产品应委托当地垃圾填埋场或处置单位进行无害化处置，不得流入市场和作肥料。 根据《有机肥料》NY/T525-2021中原料要求：禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥、生活垃圾（经分类陈化后的厨余废弃物除外）、含有外来入侵物种的物料和法律法规禁止的物料等存在安全隐患的禁用类原料。因此本项目生活污泥不适用于生产有机肥，故进厂生活污泥只用于生产园林绿化营养土。建设单位出具了承诺书：不对进厂污泥堆肥作有机肥。同时在日常营运过程中建立产品去向台账记录制度，告知采购商，园林绿化营养土产品不得用于有机肥料生产原料和农肥； 根据产品使用地的面积、土壤污染本底值和植物特性，确定合理的使用量；加强使用地地下水和土壤跟踪监测；在饮用水源地保护地带严禁使用。 4、设备清单 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 高温发酵机; 30m³-30kw; 台; 3. 2; 出料输送机; B600; 台; 3. 3; 成品筛分机; φ1.2*4m-4kw; 台; 1. 4; 返料粉碎机; LF-600-22kw; 台; 1. 5; 铲车喂料机; /; 台; 1. 6; 全自动包装机; /; 台; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-6 主要原辅料及能源消耗表 类别; 原料名称; 形态; 使用量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装方式; 储存位置; 来源. 原辅料; 城镇生活污泥; 固态; 75149.398; 500; 捆装; 原材料库; 收购当地各乡镇农户. 秸秆; 固态; 19316.142; 2100; 30t/车; 污泥暂存区; 周边城镇生活污水厂. 草木灰; 固态; 19316.142; 500; 袋装; 原材料库; 收购当地各乡镇农户. 药渣; 19316.142; 500; 袋装; 原材料库. 生物除臭剂; 液态; 10; 1; 桶装; 原材料库; 外购. 能源; 电（万kw.h/a）; /; 100; /; /; 当地电网; /. 水（m³/a）; /; 1683; /; /; 自来水厂; /. 表2-7 本项目主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 复合发酵菌剂; 含有高浓度的非致病性有益微生物，并添加了能够分解各种大分子物质的多种酶。该产品中的微生物能够在堆肥过程中产生消化酶来分解发酵堆肥中的有机质。在堆肥过程中添加本浓缩产品以补充原始菌种，并加强对有机质的分解以便利用城市垃圾、废水污泥、固体废物生产腐殖质堆肥。. 城市生活污泥; 一般来源于生活污水处理厂废水处理压滤后的生活污泥，含有丰富的碳、氢、氮、磷等营养元素及蛋白等有机质，该污泥不含超标的重金属元素，主要成分为氧化硅及氧化钙。项目接收的污水处理污泥，根据环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函【2010】129号）文件，污泥为一般固体废物。污泥成分较为稳定，可以综合利用，含水率约为70%。企业不得收入工业污水处理厂污泥及来路不明，浓度超标的污泥。生活污泥中粗纤维含量约3-5%，有机碎片含量约14-16%，无机盐含量约8-10%，土壤含量约12-14%，含水量约70%。. 秸秆; 主要来是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称。通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物（通常为粗粮）在收获籽实后的剩余部分。农作物光合作用的产物有一半以上存在于秸秆中，秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等，是一种具有多用途的可再生的生物资源，秸秆也是一种粗饲料。2-4%特点是粗纤维含量高（30%-40%），并含有木质素等。. 生物抑制剂（除臭剂）; 微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，由多种不同性质的有益微生物共同组成新型生物除臭剂。微生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。微生物除臭剂含有多种分解能力强的菌株，各个菌株之间存在共生关系，形成一个功能群体，有益微生物有效抑制腐败菌的腐败分解而转向发酵分解，产生的有机酸类物质能对N、S氧化物进行降解（分解）吸收和固定。. 污泥来源及控制： 主要为淮南地区及周边城镇污水处理厂产生的一般固废污泥，废物种类为SW90 城镇污水污泥，废物代码为462-001-S90，污泥中相关污染物指标均能符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中的限值要求，可以用于园林绿化等用途。 同时，本环评提出如下污泥来料控制要求： ①参考《污泥土地利用技术规范》（DB33/T891-2013），本项目使用的污泥来源应为无制药、化工、印染、制革和其它涉重金属污染物排放企业的城镇集中式生活污水处理厂产生的污泥，食品加工行业和造纸行业的废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的污泥，且污泥泥质需符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）要求。 ②严禁使用属性为危险废物的污泥，严禁使用来自制药、化工、印染、制革等企业的废水处理污泥，同时所收集的污泥中不得混入浮渣、沉渣。 ③委托污泥来源企业和本企业共同认可的第三方有运输资质的企业承担污泥运输工作，加强运输车辆密闭，严禁遗撒泄漏、随意转运、倾倒、违法堆放等污染环境的行为发生。 ④严格控制进厂污泥含水率（要求以70%为上限），从源头杜绝或减少渗滤液的产生，防止发生跑冒滴漏现象。 ⑤定期收集污泥来源企业提供的由有资质单位出具的泥质检测报告（要求1次/月），并适时留样送检进行验证，相关检测报告存档备查（存档时间不低于5年）。（具体污染物指标按《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中的限值要求进行控制，该标准无规定的污染物指标必须低于“危险废物鉴别系列标准”中的限值规定） ⑥做好进厂污泥的台账记录（包括但不限于来源企业、进厂时间、数量、车牌、感官等信息），严格杜绝不符合要求的污泥进厂，做好来料质控。 ⑦企业应视实际运行管理情况及当地环保管理要求，适时制定更为严格的污泥来料控制制度，并严格执行。 7、生产时间和定员 本项目劳动定员为60人。工作时间：年工作330天，三班制，每班次8h。 8、平面布置 根据现场勘查情况结合厂区平面布置图（附图3），本项目位于安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内，属于上窑工业集聚区，本项目生产工序均位于车间内，按照工艺流程从西向东布置，便于物料转移，总体来讲，项目功能分区明确、工艺流程合理、物流运输便捷顺畅，平面布置较为合理。 9、物料平衡及水平衡 （1）物料平衡 本项目利用秸秆、污泥等按比例混合后经高温发酵、筛分、破碎后制成营养土以及土壤改良剂，根据企业提供的资料，可得本项目物料平衡如表2-8所示。 表2-8 物料平衡 单位：t/a 总物料平衡. 物料; 数量; 物料; 数量; 去向. 污泥; 75149.398; 产品; 营养土; 70000; 作为产品出售. 秸秆; 19316.142; 土壤改良剂; 30000; 作为产品出售. 草木灰; 19316.142; 废气; 水分损耗; 33474.201; 随废气排放. 药渣; 19316.142; 粉尘（颗粒物）; 4.033; 作为废气排放. 废水; 462; 臭气（硫化氢、氨）; 31.591; 作为废气排放. 收集尘; 32.967; 固废; 不可降解物（塑料、金属等）; 50; 外运综合处置. 收集尘; 32.967; 回用于生产. 合计; 133592.792; 合计; 133592.792. 水分平衡（不计分解产生部分）. 污泥中含水（约70%）; 52604.579; 营养土中含水（约35%）; 24500; 进入产品. 秸秆中含水（约50%）; 9658.071; 土壤改良剂中含水（约30%）; 9000; 随废气排放. 草木灰中含水（约10%）; 1931.614; 水分损耗; 33474.201; 随废气排放. 药渣中含水（约12%）; 2317.937. 废水; 462. 合计; 66974.201; 合计; 66974.201. （2）水平衡 本项目引自园区供水管网，能满足项目生活、生产及消防用水需求。本项目用水情况如下： ①生活用水：本项目劳动定员60人。生活用水量按照50L/每人•d计，则生活用水量3m³/d（990m³/a），产污系数为80%，废水量为2.4m³/d（792m³/a）。生活污水经过化粪池预处理后，达到接管标准后经市政管网排入上窑工业聚集区污水处理厂深度处理，最终排入窑河。 ②车辆清洗用水：企业拟在厂区出入口处对进出车辆轮胎进行冲洗，该冲洗水日常循环使用，视损耗情况进行补水。考虑到混入泥砂杂质的增多会影响清洗效果，需对清洗水进行及时更新。清洗水量约4m³，日更新量按用量的20%计，则该股废水产生量约264.0m³/a（0.8m³/d），其主要污染物为CODCr、氨氮、总氮、总磷及SS等，全部回用于混合配料（回用量较少，不会明显影响发酵物料的含水率，是可行的）。 ③喷淋用水：本项目废气处理工艺中涉及1套水喷淋装置，系统设计风量约15000m³/h，循环水量按1.5L/m³计约30m³/h（设1个3m³循环水槽）。为保证废气净化效果，需及时对喷淋水进行更新，为此循环水槽设置两个阀门分别进行补水和排水。每天排水量按装水量的20%计，则该股废水量约198.0m³/a（日均0.6m³），其主要污染物为CODCr、氨氮、总氮、总磷及SS等，可全部回用于混合配料（回用量较少，不会明显影响发酵物料的含水率，是可行的）。 图2-1 项目水平衡 单位：m³/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 二、营运期生产工艺流程 图2-2 项目营运期生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原料运输 项目污泥由污水处理厂方或其委托的第三方公司负责运输，运输车辆喷洒除臭剂，运输车厢采取全封闭措施防止恶臭逸散，且必须做好防漏措施，不得出现“跑、冒、滴、漏”现象。 渣土运输车辆需用篷布进行覆盖，以减少运输过程扬尘的产生，不得超载运输、沿路漏撒。同时要求运输路线尽量远离居住区、学校、医院、敏感水域等环境保护目标，以降低对周围环境的不利影响。 （2）加料 秸秆、草木灰、污泥等进厂后卸在原料库房内。营养土按照污泥：秸秆：草木灰：药渣=6:1:1:1的比例进行配料，土壤改良剂按照污泥：秸秆：草木灰：药渣=1:1:1:1的比例进行配料，利用自动上料机向发酵罐内加入原料，含水率控制＜65%，此工序产生颗粒物以及噪声。 （3）高温发酵 混合料在高温发酵罐进行高温发酵4h左右，设定加热温度在80℃-100℃，同时通过控制通风量、搅拌频率等手段于1 -3小时之内，消灭有机废弃物中的有害微生物、各种病原体以及虫卵等，此工序产生臭气（氨、硫化氢、臭气浓度）以及噪声。 （4）筛分混合、破碎 物料经发酵熟化后通过皮带运输机输送至料斗，再送至筛分机筛分，经筛分后的细料通过皮带运输机输送至密闭料斗暂存。筛分的大块料采用破碎机破碎，再返回筛分机，此工序产生颗粒物、噪声以及不可降解物，不可降解物为塑料、金属等，属于一般固体废物。 （5）包装入库 包装工序采取全自动化操作，包装口与包装袋紧密连接，粉尘产生量极少，可忽略不计。 表2-7 本项目生产主要产污环节和排污特征 类型; 污染源; 工序; 主要污染因子; 治理措施及排放去向. 废水; 生活污水; 职工生活; pH、CODCr、氨氮、TP、SS等; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂，洗车废水全部回用于混合配料工序. 洗车废水; 车辆清洗; pH、CODCr、氨氮、TN、TP、SS等. 废气; 加料废气; 配料混合; 颗粒物等. 筛分破碎废气; 筛分破碎; 颗粒物. 发酵废气; 发酵; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）等. 固废; 不可降解物; 筛分; 塑料、金属等; 外运综合处置. 一般废包装物; 原料包装; 塑料袋、绳、桶等; 外运综合处置. 废布袋; 废气处理; 废编织物; 外运综合处置. 废机油及含油包装桶; 机械维护; 废矿物油; 委托有资质单位安全处置. 生活垃圾; 职工生活; 纸屑等; 环卫部门定期清运. 噪声; LAeq; 设备运行; LAeq; 采购低噪声设备、减振隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，现有为空置厂房，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）大气环境质量现状 根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。根据质量状况公报结果，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m³）; 标准值/ （μg/m³）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.7; 35; 110.6; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 700; 4000; 17.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 根据《淮南市“十四五”生态环境保护规划》，对于区域大气环境治理采取的措施主要有：超低排放等污染治理技术改造；集中供热、燃煤锅炉替代、落后产能升级淘汰等能源结构优化工程；重点行业烟气脱硫脱硝和加油站、油罐车、储油库油气回收与治理工程，有机化工、表面涂装、包装印刷等行业、有机化工和医药化工园区、煤化工基地挥发性有机物综合整治。通过采取以上措施，到2025年，臭氧上升趋势等到遏制，PM2.5浓度持续下降，完成省下达的任务，环境空气质量总体改善。 ②特征污染物环境质量现状数据 根据指南规定，项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物为TSP，引用《安徽山利金属科技有限公司安徽山利循环科技产业园项目（一期）环境影响报告书》中的监测数据，监测因子为TSP，监测时间为2023年8月10日~8月17日，为期7天，监测地点安徽山利金属科技有限公司厂区内，距离项目厂址254m，位于主导风向东风下风向，数据有效。 表3-2 区域环境空气质量（TSP）现状监测及评价结果一览表 污染物; 取值时间; 评价标准; 单位; 浓度范围; 最大占标率/%; 超标率; 达标情况. 最小值; 最大值. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3; 102; 107; 36; /; 达标. 由上表分析可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值。 图3-1 大气监测点位分布图 2、地表水环境 根据淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》，2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖、焦岗湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。瓦埠湖营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和安丰塘营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3、声环境质量 项目位于安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内，项目周边50m范围内无敏感点。本环评不再进行声环境质量现状检测。 4、生态环境现状 项目地址为安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内，位于淮南市大通区上窑工业集聚区，位于工业园区内，不再进行生态环境现状调查。 5、地下水、土壤 为了解本项目区域地下水、土壤环境现状，本次引用《安徽山利金属科技有限公司安徽山利循环科技产业园项目（一期）环境影响报告书》中的数据，做为本项目地下水、土壤的背景值，地下水检测点位为D3，位于本项目厂界西侧，检测时间为2023年8月18日，距离本项目60m，土壤监测点为TZ1,位于本项目厂界西侧，检测时间为2023年8月15日，距离本项目60m，位于其监测结果如下： 图3-2 地下水、土壤监测点位分布图 表3-3 地下水监测结果 检测项目; D3厂界东侧. 样品性状; 无色、无味、清. pH（无量纲）; 7. 亚硝酸盐（氮）（mg/L）; 0.442. 硝酸盐（氮）（mg/L）; 7.56. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L. 氰化物（mg/L）; 0.002L. 氟化物（mg/L）; 0.71. 总硬度（钙和镁总量）（mg/L）; 261. 溶解性总固体（mg/L）; 453. 耗氧量（mg/L）; 2.6. 砷（μg/L）; 1.6. 汞（μg/L）; 0.04L. 六价铬（mg/L）; 0.004L. 铅（μg/L）; 1L. 镉（μg/L）; 0.1. 铁（mg/L）; 0.03L. 锰（mg/L）; 0.01L. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 2L. 菌落总数（CFU/mL）; 97. 硫酸盐（mg/L）; 187. 氯化物（mg/L）; 59.9. 钾（mg/L）; 8.87. 钠（mg/L）; 36.6. 钙（mg/L）; 92.9. 镁（mg/L）; 4.43. 碳酸根（mg/L）; 5L. 碳酸氢根（mg/L）; 110. 备注：“L”表示低于检出限. 根据监测结果可知，项目所在地的地下水水质监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 表3-4 土壤监测结果 检测点位、样品编号; 采样日期：2023.08.15. 环保设备区域. 检测项目; 单位; TZ1-1; TZ1-2; TZ1-3. 0-0.5; 1.0-1.5; 2.0-2.5. 镉; mg/kg; 0.09; 0.16; 0.13. 铜; mg/kg; 28; 98; 103. 汞; mg/kg; 0.199; 0.428; 0.451. 镍; mg/kg; 38; 57; 58. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 苯; μg/kg; ND; ND; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND. 间+对-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 2-氯苯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 萘; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; mg/kg; ND; ND; ND. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND. 铅; mg/kg; 20.7; 24.7; 24.1. 砷; mg/kg; 15.3; 5.78; 7.24. 镉; mg/kg; 0.09; 0.16; 0.13. 备注：“ND”表示低于检出限. 根据检测结果可知，项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于安徽省淮南市大通区上窑镇206国道北侧上窑工业集聚区内，项目评价范围内没有其它自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 （1）大气环境：距离本项目南侧约364m为一片烂尾楼，无人居住，故不作为大气保护目标。 （2）声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目位于淮南市大通区工业园区，不涉及生态管控空间及生态红线。 图3-2 环境保护目标分布图 图3-3 项目区南侧烂尾楼 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气：本项目工艺废气中涉及的氨、硫化氢、臭气浓度等恶臭污染物的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的规定；颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的规定。 表3-12 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 恶臭污染物厂界标准值; 恶臭污染物排放标准值. 项目; 二级标准 mg/m³; 排气筒高度 ，m; 排放量，kg/h. 氨; 1.5; 15; 4.9. 硫化氢; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 表3-13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水：营运期外排废水执行上窑工业聚集区污水处理厂接管标准要求。废水经上窑工业聚集区污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入窑河。 表3-13 废水排放标准汇总 （单位：除pH外均为mg/L） 标准级别; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 上窑工业聚集区污水处理厂接管标准; 6~9; 300; 150; 30; 180. GB18918-2002一级A; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10. 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-14 运营期环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类; 65; 55. 4、固废：危废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，一般工业固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的贮存过程要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建设后外排废水主要是生活污水，生活污水经园区管网进入污水处理厂处理，不需申请总量控制指标。 本项目生产中总量控制污染物烟粉尘排放量分别为0.333t/a。由建设单位向淮南市大通区生态环境分局申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目建设所需厂房为园区已建厂房，施工期主要进行设备安装及调试，施工期时间较短，影响较小，故本次评价不予分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 （1）产排污环节 根据第二章分析，本项目产生的废气主要为加料废气、发酵废气、筛分破碎废气、污泥暂存废气。包装工序粉尘产生量极少，本环评不作定量分析。 （2）废气污染源强分析 根据分析，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数详见表4-1，具体核算过程如下。 - 正常工况下源强核算过程简述： - ①加料废气 - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，罐式发酵前、后处理颗粒物产污系数为0.370kg/t-产品。由于前处理过程原料含水率较大，粉尘产生量相对后处理工序应远远偏小，本环评按总产生量的10%计算该工段粉尘，即粉尘产生系数取0.037kg/t产品，对应的产品产量以100000t/a计，则粉尘产生量为3.7t/a，在加料口设置集气罩，加料废气经集气罩（加装皮帘）收集后通过布袋除尘器处理，最终经一根15m高排气筒（DA001）排放，收集效率按照90%，处理效率为99%。 - 集气罩风量参照《注册环保工程师专业复习教材》（第四版）中顶吸罩公式Q=1.4RHVx计算约1008m³/h·个（式中R为罩口的敞开面周长，取2m；H为罩口至污染源的距离，取0.2m；Vx为控制风速，取0.5m/s），本项目共三台高温发酵机，则加料废气集气罩风量为3024m³/h。 - ②发酵废气 本项目产生的恶臭污染物主要在高温发酵工序，参考文献《除臭菌株NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期30卷，P585-590)，不投加除臭菌剂的有机肥发酵过程日最大排放系数为NH3：0.68(g/kg·干产品）、H2S：170(mg/kg·干产品）。目前国内有机肥厂应用除H2S菌剂来抑制H2S气体释放，已经十分普遍。根据参考文献，去除NH3和H2S的效率分别在60%和80%以上（“除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响释放及物质转化的影响”）。研究表明，堆肥过程中恶臭废气的排放速率随着时间的变化呈抛物线状，先增大后降低，堆肥第七天时堆体内的温度最高，恶臭废气排放速率也最大，本项目为罐式发酵，取堆肥过程恶臭废气排放系数最大值，即NH3：0.68(g/kg·干产品）、H2S：170(mg/kg·干产品）， 为了降低发酵过程中恶臭气体对周围环境的不利影响，建设单位在高温发酵过程中投加NH3和H2S菌剂，去除效率保守估计分别为60%、80%计。按照上文引用文献污染源情况，计算本项目营养土发酵过程中恶臭废气NH3的日平均产污污系数为0.272(g/kg·干产品），H2S日平均产污污系数为0.034（g/kg·干产品）。 根据物料平衡，其干产品量为66500t/a，则氨产生量为18.088t/a，硫化氢产生量为2.261t/a。 本项目每个高温发酵机运行时，为密闭状态，设备自带一台斜流增压管道风机，风机风量为1000m³/h，本项目共3台高温发酵机，则高温发酵工序风量为3000m³/h,发酵废气经设备自带风机送入生物除臭塔处理，最终经1根15m高排气筒（DA002）达标排放，废气收集效率为98%，处理效率为90%。 - ③筛分破碎废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，罐式发酵前、后处理颗粒物产污系数为0.370kg/t产品，其中10%已计入前处理工序，其余90%计入后处理工序（即破碎筛分工序），则该工序粉尘产生系数取0.333kg/t产品，该系数对应的产品产量按100000t/a计，则粉尘产生量为33.3t/a，在筛分机、破碎机上方设置集气罩，筛分破碎废气经集气罩（加装皮帘）收集后与加料废气汇总通过布袋除尘器处理，最终经一根15m高排气筒（DA001）排放，收集效率按照90%，处理效率为99%。 集气罩风量参照《注册环保工程师专业复习教材》（第四版）中顶吸罩公式Q=1.4RHVx计算约1612.8m³/h·个（式中R为罩口的敞开面周长，取3.2m；H为罩口至污染源的距离，取0.2m；Vx为控制风速，取0.5m/s），本项目共1台筛分机和1台破碎机，则筛分破碎废气集气罩风量为3225.6m³/h，除尘器系统总风量为6249.6m³/h，考虑到一定风量损失，风量取整为7000m³/h。 - ④污泥暂存废气 本项目营养土生产线所用原料污泥经密闭运输车运输至原料间。污泥在堆存过程会产生臭气，主要污染物为硫化氢、氨和臭气浓度。一般情况下，生活污水处理厂在废水处理过程中加入有除臭菌，污泥臭味较小。 营养土生产及污泥处置行业暂未发布产排污系数。评价参考城市生活污水处理厂污泥脱水间恶臭气体源强NH3和H2S（分别为11.24mg/（h·㎡）和1.01mg/（h·㎡））进行本项目发酵臭气源强计算。 本项目年工作时间为7920h，污泥暂存区面积为300㎡，则氨产生量=11.24×7920×300×10-9=0.027t/a，硫化氢产生量为0.002t/a。 本项目污泥暂存区面积为300㎡×4m，设计为全封闭负压状态，换气次数按照10次/h，则风量为12000m³/h。污泥暂存废气经负压收集后，与高温发酵废气汇总经生物除臭塔处理，最终经1根15m高排气筒（DA002）达标排放，废气收集效率为98%，处理效率为90%，其系统风量为3000m³/h+12000m³/h=15000m³/h。 - 非正常工况下源强核算过程简述： 非正常工况主要考虑工艺废气，包括如下情形：情形1—废气净化装置未定期维护，净化效率降低，废气有组织排放量增加，本环评按降低50%考虑；情形2—废气收集装置失效或停电，废气无组织排放量显著增加。具体源强如下： 表4-1 本项目非正常工况下废气污染源强汇总 单位：速率kg/h、浓度mg/m³ 情形; 污染源; 发生原因; 排放形式; 污染物; 非正常排放速率; 非正常排放浓度; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 情形1; DA001; 净化装置效率降低; 有组织; 颗粒物; 2.102; 300.325; 1; 偶发; 加强处理装置检修维护. DA002; H2S; 0.140; 9.334. NH3; 1.121; 74.717. 情形2; 发酵、破碎筛分、加料、污泥暂存; 风机失效; 无组织; 颗粒物; 4.672; /; 1; 偶发; 加强对风机的检修维护. H2S; 0.286; /. NH3; 2.287; /. 由上表可知，非正常工况下，为防止生产废气非正常排放增加大气污染，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，应严格环保管理，建立净化装置运行台账，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，避免废气净化装置失效情况发生。 |

# 表4-2 有组织废气源强及排放情况 工段; 污染物; 产生情况; 风量(m³/h); 治理措施; 收集效率(%); 处理效率(%); 排放情况; 执行标准. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 速率(kg/h); 浓度(mg/m³); 名称. 加料、破碎、筛分; 颗粒物; 33.3; 4.205; 600.649; 7000; 布袋除尘器; 90; 99; 0.333; 0.042; 6.006; 3.5; 120; GB16297-1996. 发酵、污泥暂存; 硫化氢; 2.218; 0.280; 18.668; 15000; 生物除臭塔; 98; 90; 0.222; 0.028; 1.867; 0.33; /; GB14554-93. 氨; 17.753; 2.242; 149.434; 1.775; 0.224; 14.943; 4.9; /; GB14554-93. # 表4-3 有组织排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 流速m/s; 烟气温度/℃; 污染物; 排放口类型; 排放时间. 经度; 纬度. 1; DA001; 117.132663; 32.723561; 15; 0.45; 12.28; 25; 颗粒物; 一般排放口; 7920h. 2; DA002; 117.1322715; 32.723363; 15; 0.65; 12.6; 25; 硫化氢、氨、臭气浓度; 一般排放口; 7920h. # 表4-4 无组织排放情况表 名称; 排放源中心经纬度; 面源长度m; 面源宽度m; 面源有效排放高度m; 年排放小时数h; 颗粒物; 硫化氢; 氨. 经度E°; 纬度N°; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间; 117.132448; 32.723679; 104.2; 31.8; 10; 7920; 0.37; 0.047; 0.045; 0.006; 0.362; 0.046. # 备注：未被收集的粉尘大部分会沉降在车间地面（本环评按90%沉降率计）

| # 运营期环境影响和保护措施 | （3）废气污染治理设施可行性分析 本项目产生的废气主要有颗粒物、硫化氢和氨；污染防治技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表14可行技术，对比情况见下表： - 表4-5 生产线废气污染防治可行技术 生产单元或设施废气; 污染物; 可行技术; 本项目; 是否为可行技术. 备料; 含尘废气; 颗粒物; 袋式除尘; 袋式除尘; 是. 发酵; 发酵废气; 氨、硫化氢; 生物除臭法; 生物除臭法; 是. 破碎; 破碎废气; 颗粒物; 袋式除尘; 袋式除尘; 是. 结合上表分析可知，本项目生产线采取的废气治理设施为污染防治可行技术，采取的措施可行。 （4）废气监测计划 - 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表20，厂区废气监测计划如下。 - 表4-10 废气监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 颗粒物; 1次/半年. 2; DA002; 硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/半年. 3; 厂界; 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物; 1次/半年. （二）废水 1、废水产生及排放情况 本项目所用污泥经污水处理厂脱水处理后水份降至70%左右，储存及发酵期间不会有渗滤液产生，水分通过发酵过程蒸发损耗，且污泥储存区设有导排沟和集液池，即使产生少量的渗滤液，应回用于生产，本环评不再单独分析。项目产生洗车废水、喷淋废水回用于生产部外排。 因此厂区外排废水主要是生活污水。生活污水经化粪池后排入市政污水管网进入上窑工业聚集区污水处理厂处理，属于间接排放。 本项目废水产生情况见下表： 表4-11 项目废水产生及排放情况一览表 污染物项目; 废水量t/a; pH; COD; BOD5; SS; 总磷; NH3-N. 生活污水; 产生浓度mg/L; 792; 6~9; 300; 150; 180; 4; 25. 产生量t/a; /; 0.238; 0.119; 0.143; 0.003; 0.020. 化粪池. 总排口; 排放浓度mg/L; 792; 6~9; 300; 150; 180; 4; 25. 排放量t/a; /; 0.238; 0.119; 0.143; 0.003; 0.020. 上窑工业聚集区污水处理厂; 接管标准mg/L; —; 6~9; 300; 150; 180; /; 30. 尾水执行标准mg/L; —; 6~9; 50; 10; 10; 0.5; 5. 排放量t/a; 792; —; 0.0396; 0.00792; 0.00792; 0.000396; 0.00396. 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、 BOD5、SS、氨氮、总磷; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 沉淀、厌氧发酵; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 117.133226; 32.724081; 0.0792; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 流量产生期间; 上窑工业聚集区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 2、防治措施可行性及达标性 （1）废水回用可行性分析 本项目洗车废水和喷淋废水主要污染物为SS、氨氮、总磷以及COD，全部回用于混合配料，根据物料平衡，经废水回用后，发酵物料含水率约50%，满足本项目初始发酵物料含水率小于65%的要求，且发酵工序对水质没有要求，因此本项目废水全部回用于生产在技术上是完全可行的。 （2）外排废水接管可行性分析 本项目生活污水进入化粪池处理达淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂接管标准后进污水处理厂处理，处理达标后排入窑河。项目所在区域属于淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂收水范围，淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂位于206国道北侧、入园道路西侧，占地约5119.48平方米，总投资3000万元。主要建设内容污水处理设施和配套管网工程，服务范围：窑河西岸南起206国道，北至三角湾南坝，西至现状道路，东至窑河。 采用调节沉淀+SBR反应器+消毒池处理工艺，总设计污水处理能力3000m³/d，污水处理厂可有效处理工业污水（包括一类重金属离子的处理），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。 （1）纳管可行性分析 根据淮南市大通上窑工业集聚区规划，本项目属于淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂污水收集范围内，且项目所在位置的园区污水管网已接入上窑工业集聚区污水处理厂。 （2）本项目污水水质及规模对污水处理厂的负荷性影响分析 根据调查，淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂建设处理能力3000t/d，现状处理量约2000t/d，剩余处理量1000t/d，本项目废水排放量为2.4t/d，可见污水处理厂有接纳本项目污水的容量。项目所排废水主要为生活污水，主要污染因子是COD、BOD、SS、NH3-N、总磷等，经处理后的污染因子水质能满足淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂接管标准。所以，本项目废水对淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂不会产生较大负荷，本项目废水处理方案是可行的。 综上所述，本项目废水接入上窑工业聚集区污水处理厂从地理位置和管网铺设方面考虑都是可行的。 3、地表水环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源监测计划见下表： 表4-14 废水监测计划及记录信息表 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 综合废水; 厂区总排口; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷; 1次/半年; 上窑工业聚集区污水处理厂接管标准要求. （三）噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为高温发酵机、出料输送机、成品筛分机、返料粉碎机、铲车喂料机、风机等设备，源强在70～85dB(A)之间。采取的降噪措施为优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，围墙隔声，距离衰减。 本项目主要噪声源为设备运行时产生的设备噪声，噪声源强为70～85dB（A），工程主要噪声源情况见下表： |
| --- | --- |

| # 运营期环境影响和保护措施 | 表4-15 项目厂房内主要噪声源强及排放情况 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声压级/距离声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）. 1; 生产车间; 高温发酵机; 3; 80/1; 加强设备维修保养、减震、厂房隔声等; 50; 83; 1; 4; 全天; 15; 57. 2; 出料输送机; 3; 70/1; 60; 83; 1; 4; 全天; 15; 48. 3; 成品筛分机; 1; 85/1; 65; 70; 1; 2; 全天; 15; 64. 4; 返料粉碎机; 1; 85/1; 81; 70; 1; 2; 全天; 15; 64. 5; 全自动包装机; 1; 70/1; 88; 127; 1; 4; 全天; 15; 43. # 注：以厂区左下角顶点为（0，0）。 表4-16 项目厂房外主要噪声源强及排放情况 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 运行时段. 1; 1#风机; 85/1; 设置基础减震措施，消声器; 全天. 2; 2#风机; 85/1; 全天. |
| --- | --- |

|  | 2、预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。 （1）室外声源预测模式 户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。 式中：LA(r0) ——参考点A声压级； r —— 预测点距离，m； r0 —— 参考点距离，m； （2）室内声源预测模式 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的 b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4-4 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ① 当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算： LA(r) = LA(r0) ② 当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r) = LA(r0) - 10lg ((r-a/π)/r0) ③当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r) = LA(r0) - 20lg ((r-b/π)/r0) (3)预测点的等效声级贡献值 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 3、预测结果 表4-16 环境噪声预测结果单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 40; 65; 55. 南厂界; 33; 65; 55. 西厂界; 36; 65; 55. 北厂界; 35; 65; 55. - 声环境影响预测评价表明，项目采取以上噪声防治措施后，厂界噪声昼间、夜间均可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①设备选型时注意选用低噪声设备。 ②车间合理布局，尽量将高噪声设备设置于车间中部或放置于独立密闭车间内，要采用隔音效果较好的封闭材料。 ③项目四周设立围墙，起到隔声降噪的作用。 ④加强厂区周边绿化，绿化树种高低搭配。 针对项目噪声规律，采取相应措施，加之经过距离衰减后，项目噪声对周围噪声环境影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源监测计划见下表。 表4-17 噪声监测计划及记录信息 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 等效噪声级LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中边界外声环境功能区类别3类标准. （四）固体废物 本项目固体废物包括不可降解物、一般废包装物、废布袋、废机油、废机油桶、生活垃圾等，除尘器收集尘、废水沉淀污泥等全部回用于生产，本环评不再单独分析。具体如下： （1）生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾，按人均0.5kg/d计算，全年产生量为9.9t/a。该生活垃圾由环卫部门及时清运。 （2）不可降解物 项目筛选工序会筛分出少量的不可降解物（如塑料、金属等），其产生量按发酵中间产物的0.5‰计，根据物料平衡约50.0t/a，属于一般废物，收集后外运综合处置。 （3）一般废包装物 项目部分原料会采用袋装（污泥、秸秆）或桶装（菌剂）方式，预计其产生量约15t/a，属于一般废物，收集后外运综合处置。 （4）废布袋 项目粉尘的去除会用到布袋除尘器，所用布袋需定期清灰并适时更换，预计其产生量约0.3t/a，属于一般废物，收集后外运综合处置。 （5）废机油、废机油桶：生产中设备维护保养产生废机油0.1t/a、废机油桶0.05t/a，均属于危险废物，收集至危废仓库暂存，定期交由资质单位处理。 （7）废含油抹布及手套：设备维修时均产生废含油抹布及手套，年产生量约0.02t/a，属于危险废物，收集至危废仓库暂存，定期交由资质单位处理。 表4-18 项目运营期固体废物产生和处置情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 属性; 形态; 产生量t/a; 废物类别; 废物代码; 主要成分; 贮存方式; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 半固态; 9.9; SW64; 900-099-S64; 纸质、塑料; /; 环卫清运. 2; 不可降解物; 筛分; 一般工业废物; 固态; 50; SW07; 900-099-S07; 金属、塑料等; 袋装，暂存于一般工业固废间; 外售. 3; 废布袋; 废气处理; 一般工业废物; 固态; 0.3; SW59; 900-009-S59; 涤纶; 袋装，暂存于一般工业固废间; 外售. 4; 一般废包装物; 物料包装; 一般工业废物; 固态; 15; SW59; 900-099-S59; 纺织品; 袋装，暂存于一般工业固废间; 外售. 5; 废机油; 生产设备维修; 危险废物; 液态; 0.1; HW08; 900-217-08; 废矿物油等; 桶装，暂存于危废仓库; 委外处置. 6; 废油桶; 生产设备维修; 危险废物; 固态; 0.05; HW08; 900-249-08; 废矿物油等; /; 委外处置. 7; 废含油抹布及手套; 生产设备维修; 危险废物; 固态; 0.02; HW49; 900-041-49; 废矿物油、纺织物等; 袋装，暂存于危废仓库; 委外处置. 表4-19 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 废矿物油; 每个生产周期; T，I; 集中收集后暂存于危废仓库，定期交由资质单位处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 废矿物油; 每个生产周期; T，I. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 废矿物油; 每个生产周期; T/In. 表4-20 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 废机油; HW08; 900-217-08; 厂房西侧; 5m2; 桶装; ＜1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 2、固废环境影响分析 生产中产生的一般固废为生活垃圾、不可降解物、废布袋、一般废包装物，其中生活垃圾存放于垃圾桶，由环卫部门清运处理，不可降解物、废布袋、一般废包装物暂存一般固废库，收集后外售。建设单位在生产车间内西侧建设一般固废堆放间建筑面积15㎡，用于一般固废暂存，每平方米理论堆放重量为0.7t，则理论堆放重量为10.5t，本项目一般固体废物最大储存周期为1个月，一般固体废物年产生量约65.3t（不含生活垃圾），则最大储存量为5.4t，小于理论堆放重量，故满足本项目临时堆放需求。厂内设置的一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020)的要求建设，具体要求如下：贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防尘污染的措施。不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染。项目产生的一般固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 废机油、废油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，本项目拟于生产车间内西侧建设危废仓库建筑面积5㎡危废仓库，废机油、废油桶、废含油抹布及手套暂存危废仓库，定期交由资质单位处理，危废仓库每平方米理论堆放重量为0.7t，则理论堆放重量为3.5t，本项目危险废物最大储存周期为半年，危险废物年产生量约0.17t，则最大储存量为0.85t，小于理论堆放重量，故满足本项目危险废物临时储存需求。 （1）贮存设施的污染防治措施和环境影响分析 危险废物临时存放于指定的危废暂存库，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染；危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求设置，并做到以下几点： ①危险废物产生后用容器密封储存，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志； ②危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。建议基础防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），最上层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ③废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ④废物贮存设施配备通讯设备、视频监控设施、防盗设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑥危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑦应加强危险储存场所的安全防范措施，防止包装桶破损、倾倒等情况发生，防止出现二次污染情况。垃圾桶需加盖封闭，定时转运，保持周围场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。 （2）运输过程的污染防治措施和环境影响分析 ①本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危规转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； ②本项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家对危险废物转运的相关规定。 ③清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 （3）委托利用或处置的污染防治措施和环境影响分析 本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行集中处理，做到合理处置，将对环境的危害降到最低。 本项目固体废物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，有效避免固体废物对环境造成影响。 综上，企业应强化管理，做好一般工业固体废物、危险废物的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固废基本不会对周围环境产生明显的不利影响。 根据以上分析，本项目危险废物收集、处理方式是可行的。 （五）地下水、土壤环境 项目选址位于大通上窑工业集聚区内，区域内供水计划由园区供水管网集中供给。评价区域内不涉及生活供水水源地保护区、特殊地下水资源保护区、生活供水水源地补给径流区，环境敏感程度为“不敏感”。本项目所在厂区用水由园区供水管网供给，不采用区域地下水。项目所在厂区采取清污分流的、雨污分流的排水体制，厂区外排废水排入上窑工业聚集区污水处理厂进一步处理，最终排入窑河。 因此，本评价认为，项目生产用水由园区供水管网供给，不会对区域地下水水文条件造成不利影响；在按分区防渗的要求，做好地下水污染防治措施的前提下，项目运行不会对周围及下游地下水环境质量产生明显不利影响。 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 对本项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 将本项目涉及的区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区。 重点污染防治区：指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。包括危废仓库、沉淀池、污泥堆存区等区域。 一般污染防治区：根据项目特点，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础落在泥岩裸露区或填方区的工艺区域或部位，划为一般防控区；主要为生产车间、一般固废库。 分区防渗措施 针对危险废物危废仓库、废水收集池均应采用防渗处理措施。重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《石油化工防渗工程技术规范》（GBT 50934-2013）等相关要求进行分析。一般防治区按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（18599-2020）等相关要求进行分析。重点防渗分区采用人工材料防渗时，防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒。 表4-20 分区防渗要求表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 沉淀池、污泥堆存区; 1、结构厚度不应小于250mm，管沟基层不小于150mm。2、混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 3、水泥基渗透结晶形防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5mm。 4、混凝土内掺加1%～2%水泥基渗透结晶型防水剂。. 危废仓库; 基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 一般防渗区; 生产车间、一般固废库; 1、结构厚度不小于250mm。 2、混凝土的抗渗等级不低于P8。. 综上所述，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和库内环境管理的前提下，可有效控制本项目污染物下渗现象，避免污染地下水。 （六）环境风险分析 （1）危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 4-17确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-21 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见 HJ169-2018 的附录 A。. 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2.......qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2，.......Qn——与个危险化学品的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行风险调查可知，本项目涉及的危险物质为机油、废机油等 表4-22 项目Q值确定表 序号; 名称; qi最大存在量（t）; Qi临界量（t）; qi/Qi. 1; 机油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00012. 根据上表，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00012＜1，风险潜势为Ⅰ。本报告对环境风险进行简单分析。 （2）可能的影响途径分析 # 项目运营过程中环境风险事故的可能影响途径包括气体扩散、垂直入渗、地表漫流等对大气、地下水和土壤造成污染，经雨水管网进入地表水造成污染等；另外，还需注意秸秆暂存间发生火灾后引发的二次污染。具体详见表4-23。 # 表4-23 建设项目环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 污泥暂存区; 污泥; 各类重金属; 防渗层破损引发污染物垂直入渗；废气收集处理措施非正常运行; 垂直入渗、气 体扩散等; 地下水、土壤、环 境空气. 3; 危废暂存间; 各类危险废物; 石油烃等; 储运过程操作不当导致物 料泄漏; 漫流下渗; 地下水、土壤. 4; 废气净化装置; 废气处理; 粉尘、臭气等; 废气收集处理措施非正常 运行，循环水池发生破裂; 漫流下渗、气 体扩散等; 地下水、土壤、环 境空气. 6; 原材料库; 火灾; 消防废水、烟 尘等; 消防废水未有效收容，经雨水管网进入周边地表水；火灾时产生的烟尘等废气随大气扩散; 地表漫流、气 体扩散; 地表水、环境空气. （3）环境风险防范措施 1）强化风险意识、加强安全管理 定期进行必要的安全生产培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，在任何紧急状况下都能随时对工艺设备进行控制，并及时、独立、正确的实施相关应急措施；将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 2）加强生产过程安全控制 ①事故性泄漏常与设备故障、人员操作不当相关联，生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常应及时检修，杜绝相关设施带病或不正常运转。 3）加强末端处理设施风险防范 ①企业应委托有相应资质的设计单位对环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求。 ②废气等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。 ③为确保处理效率，末端处理设施应进行周期性检修维护，日常应有专人负责。 4）加强运输过程事故风险防范 ①由于部分物料易散发异味，因此应合理规划运输路线及时间，运输车辆行使应避开居民区、学校、医院、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区以及城镇人群密集区。 ②危险废物的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆、工具相对固定，做到专车专用；定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定。 5）加强贮存过程事故风险防范 ①各类原料均不得露天堆放，应储存于室内阴凉通风处；原料库禁用明火。 ②在危废暂存间、污泥暂存区四周设置围堰、导水沟及废液收集池； ③在雨水排放口附近安装切断阀，当发生事故时可通过切断阀防止污染物进入地表水。 6）应急预案要求 # 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），“可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业”，应制定环境应急预案并报相关部门备案，企业应根据应急预案的要求抓好落实、定期演练并适时修订。因此，本环评要求企业在项目建成运营前，编制突发环境事件应急预案并报当地主管部门备案，根据应急预案要求，配备相应的应急物资，并定期开展演练和培训。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 加料废气、筛分破碎废气经集气罩收集至布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 发酵废气、污泥暂存废气密闭收集至生物除臭塔处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表 水环境 | 洗车废水、喷淋废水 | SS、氨氮、总磷以及COD | 回用于生产、不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 经化粪池后排入园区管网，接入上窑工业聚集区污水处理厂深度处理，最终排入窑河。 | 上窑工业聚集区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，噪声源设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废机油、废油桶、废含油抹布及手套暂存危废仓库，定期交由资质单位处置。不可降解物、废布袋、一般废包装物收集后外售，生活垃圾交由环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废仓库、沉淀池、污泥暂存区采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①强化风险意识、加强安全管理；②加强操作过程安全控制；③加强末端处理设施风险防范；④加强贮运过程风险防范；⑤编制突发环境事故应急预案，定期培训演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①做好污泥来料控制：1）本项目使用的污泥来源应为无制药、化工、印染、制革和其它涉重金属污染物排放企业的城镇集中式生活污水处理厂产生的污泥，食品加工行业和造纸行业的废水处理设施及其园区集中式污水处理厂产生的污泥，且污泥泥质需符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）要求。2）严禁使用属性为危险废物的污泥，严禁使用来自制药、化工、印染、制革等企业的废水处理污泥，同时所收集的污泥中不得混入浮渣、沉渣。3）做好电子转移联单的填写与核验工作。4）委托污泥来源企业和本企业共同认可的第三方有运输资质的企业承担污泥运输工作，加强运输车辆密闭，严禁遗撒泄漏、随意转运、倾倒、违法堆放等污染环境的行为发生。5）严格控制进厂污泥含水率（要求以70%为上限），从源头杜绝或减少渗滤液的产生，防止发生跑冒滴漏现象。6）定期收集污泥来源企业提供的由有资质单位出具的泥质检测报告（要求1次/月），并适时留样送检进行验证，相关检测报告存档备查（存档时间不低于5年）。（具体污染物指标按《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中的限值要求进行控制，该标准无规定的污染物指标必须低于“危险废物鉴别系列标准”中的限值规定）。7）做好进厂污泥的台账记录（包括但不限于来源企业、进厂时间、数量、车牌、感官等信息），严格杜绝不符合要求的污泥进厂，做好来料质控。8）企业应视实际运行管理情况及当地环保管理要求，适时制定更为严格的污泥来料控制制度，并严格执行。 ②申领排污许可证：建设单位须在启动生产设施或者发生实际排污之前，根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），申领排污许可证并按证排污。 ③环保设施“三同时”验收：本项目正式投入运行前，须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环保部公告2018第9号）、《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号）等的规定，对项目涉及的各类环境保护设施进行“三同时”验收。 ④根据本环评及有关排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等制定废气、地下水、土壤、噪声等的自行监测方案，并委托第三方有资质的检测单位定期开展监测。 - ⑤环保投资 拟建项目工程污染防治措施投资估算详见下表。 表5-2 污染防治措施投资表 - 序号; - 项目名称; - 项目内容; - 投资（万元）. - 1; - 废气; - 加料废气、筛分破碎废气经集气罩收集至布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放（DA001）; - 20. - 2; - 发酵废气、污泥暂存废气密闭收集至生物除臭塔处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放。; - 25. - 3; - 废水; - 生活废水依托厂区已有化粪池后排入园区管网，接入上窑工业聚集区污水处理厂深度处理，最终排入窑河。; - 0. - 4; - 噪声控制; 隔声、基础减震; - 1. - 5; - 固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存处、危废仓库; - 4. - 6; - 土壤、地下水; 危废仓库、沉淀池、污泥暂存区重点防渗; - 5. 合计; - 55. |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址符合上窑工业聚集区规划要求。生产工艺、技术成熟可靠，产品规模合理，市场前景良好，原辅材料来源稳定可靠，公用工程条件具备，运输条件较好。项目实施后在采用各项污染防治措施的前提条件下，各项污染物能够做到达标排放；污染物排放量符合总量控制要求；本项目的实施不会降低区域环境空气质量、水环境质量及声环境质量标准。该项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境影响角度出发，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.333t/a | / | 0.333t/a | +0.333t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.222t/a | / | 0.222t/a | +0.222t/a |
|  | 氨 |  |  |  | 1.775t/a |  | 1.775t/a | +1.775t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 792t/a | / | 726t/a | +726t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.238t/a | / | 0.238t/a | +0.238t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.9t/a | / | 9.9t/a | +9.9t/a |
|  | 不可降解物 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | +50t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 一般废包装物 | / | / | / | 0.22t/a | / | 0.22t/a | +0.22t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①